附件

2017年湖南省建筑节能技术、工艺、材料、设备推广应用目录（第四批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HN-MC 17024 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+12A+6mm）（K=2.44） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 湖南嘉寓门窗幕墙有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17025 | 建筑铝合金型材（隔热型材） | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6-2012 | 仅用于幕墙工程 | 湖南金牛铝业有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17026 | 60系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2014 | / | 株洲广瑞环保新材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17027 | 80系列门窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材 | 《门、窗用未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材》GB/T8814-2014 | / | 株洲广瑞环保新材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17028 | 55系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6Low-E+12A+6mm）（K=2.6） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 西安高科幕墙门窗有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17029 | 50系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （5Low-E+9A+5mm）（K=2.7） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 重庆宏亚远桥金属制品有限责任公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17030 | 中空玻璃 | 《中空玻璃》GB/T11944-2012 | 仅用于幕墙工程 | 怀化市金星特种玻璃有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17031 | 60系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （6+12A+6mm）（K=3.2） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 湖南意家节能门窗有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-MC 17032 | 108系列隔热铝合金中空玻璃平开窗 （5+15A+5mm）（K=3.2） | 《铝合金门窗》GB/T8487-2008 | / | 桃源县欧尚门窗有限责任公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17064 | 干粉硅藻泥 | 《硅藻泥装饰壁材》JC/T2177-2013 | 仅用于内墙工程 | 湖南蓝天豚绿色建筑新材料有限公司 | 2018年12月27日 |
| HN-QB 17065 | 水性硅藻泥 | 《硅藻泥装饰壁材》JC/T2177-2013 《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T9756-2009 | 仅用于内墙工程 | 湖南蓝天豚绿色建筑新材料有限公司 | 2018年12月27日 |
| HN-QB 17066 | 建筑反射隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 广州立邦涂料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17067 | 建筑反射隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17068 | 无机发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南凯佳新材料科技有限责任公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17069 | 无机发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 郴州乐宝建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17070 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 亚士创能科技（上海）股份有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17071 | 石墨聚苯板薄抹灰外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17072 | 模塑聚苯板薄抹外墙内保温系统（燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17073 | 泡沫玻璃外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 河北正迪泡沫玻璃有限公司 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17074 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 合众（佛山）化工有限公司 湖南合众高科建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17075 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：改性EPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 厦门固克涂料集团有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17076 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：岩棉板） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17077 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 长沙湘旺保温材料有限公司 湖南佳苑节能新材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17078 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 长沙湘旺保温材料有限公司 湖南佳苑节能新材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17079 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17080 | 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T420-2013 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17081 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17082 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （发泡陶瓷保温板I型） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013《保温防火复合板应用技术规程》JGJ/T350-2015 | / | 安徽省隆达建材科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17083 | 蒸压加气混凝土板 | 《蒸压加气混凝土板》GB15762-2008 | / | 长沙金仕盛建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17084 | 陶粒混凝土小型空心砌块 | 《陶粒混凝土小型空心砌块与陶粒混凝土砖建筑技术规程》DBJ 43/T001-2009 | / | 长沙京麟建材有限责任公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17085 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17086 | 泡沫玻璃外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 河南汇通绝热材料有限公司 湖南同瑞程建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17087 | 泡沫玻璃外墙外保温系统（燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015 | / | 河南汇通绝热材料有限公司 湖南同瑞程建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17088 | 建筑用轻质隔墙条板（燃烧性能：A级） | 《建筑用轻质隔墙条板》 | / | 湖南亭桥节能科技发展有限公司 | 2018年12月27日 |
| HN-QB 17089 | 泡沫玻璃外墙外保温系统（燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015 | / | 河北正迪泡沫玻璃有限公司 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17090 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 中民筑友科技投资有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17091 | 无机发泡保温板外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 怀化华鑫建筑材料科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17092 | 无机保温板（珍珠岩板）外墙内保温系统材料 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 信阳新奥特保温科技有限公司 湖南绿洲建材有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17093 | 陶粒混凝土（页岩陶粒陶砂混合料） | 《陶粒混凝土屋面与楼面保温工程技术规程》DBJ43/T321-2017 《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002 | 仅用于楼地面保温 | 宜昌朗天新型建材有限公司 湖南省异格建筑节能工程有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17094 | 无机保温板（膨胀珍珠岩板）外墙内保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17095 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：II膨胀珍珠岩板）（燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / | 湖南斯多孚节能科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17096 | 建筑反射隔热保温涂料 （“建筑用陶瓷绝热系统”应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南写生绿色建筑科技有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17097 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南领翔保温新材料有限公司 湖南兆禹节能科技股份有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17098 | 建筑反射隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 杭州明敏涂料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-QB 17099 | 建筑反射隔热保温涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 长沙市紫荆花涂料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17006 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17007 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 长沙湘旺保温材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17008 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南博一节能防水工程有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17009 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 长沙宝之暖保温材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17010 | 屋面用泡沫玻璃绝热制品 （燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃绝热制品》JC/T647-2014 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 河北正迪泡沫玻璃有限公司 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2019年12月27日 |
| HN-WM 17011 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（燃烧性能：B1级） | 《倒置式屋面工程技术规程》JGJ230-2010 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 南京法宁格节能科技股份有限公司 | 2019年12月27日 |

说明：1．以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。

2．门窗用铝合金建筑型材—隔热型材、未增塑聚氯乙烯（PVC-U）型材等型材禁止被直接运送到工地进行现场加工。